## Results
Report Number: A15-07940
Report Date: 6/10/2015
Analyte Symbol | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Ba | Sr | Y | Sc | Zr | Be | V | C-Total | Total S
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | %
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.01 | 0.01
Analysis Method | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | CS | CS
C-057A | 49.15 | 31.69 | 0.93 | 0.015 | 0.37 | 15.14 | 2.68 | 0.11 | 0.076 | < 0.01 | 0.75 | 100.9 | 32 | 386 | 6 | 2 | 5 | < 1 | 17 | 0.01 | < 0.01
C-057B | 50.53 | 27.12 | 1.78 | 0.032 | 2.01 | 13.55 | 2.69 | 0.14 | 0.07 | 0.01 | 0.88 | 98.81 | 59 | 406 | 6 | 4 | 4 | < 1 | 26 | 0.01 | < 0.01
C-057C | 50.05 | 29.76 | 0.87 | 0.012 | 0.37 | 14.05 | 2.97 | 0.15 | 0.064 | 0.02 | 0.73 | 99.04 | 62 | 425 | 6 | 1 | 5 | < 1 | 12 | < 0.01 | < 0.01
C-057D | 49.74 | 30.22 | 1.15 | 0.017 | 0.86 | 14.35 | 2.8 | 0.16 | 0.063 | < 0.01 | 0.59 | 99.92 | 67 | 405 | 6 | 2 | 4 | < 1 | 13 | < 0.01 | < 0.01
C-057E | 50.06 | 29.33 | 0.85 | 0.01 | 0.24 | 14.23 | 2.93 | 0.17 | 0.063 | < 0.01 | 0.93 | 98.81 | 83 | 471 | 6 | < 1 | 5 | < 1 | 13 | < 0.01 | < 0.01
L-205A | 53 | 26.78 | 2.82 | 0.031 | 1.02 | 11.7 | 3.78 | 0.42 | 0.879 | 0.06 | 0.19 | 100.7 | 160 | 444 | 9 | 5 | 30 | < 1 | 52 | 0.02 | < 0.01
L-159A | 51.92 | 20.77 | 7.64 | 0.097 | 2.23 | 10.52 | 3.04 | 0.64 | 1.16 | 0.16 | 0.59 | 98.77 | 198 | 351 | 17 | 18 | 91 | < 1 | 171 | < 0.01 | < 0.01
L-231A | 50.43 | 24.19 | 7.09 | 0.078 | 3.44 | 10.09 | 3.38 | 0.65 | 0.928 | 0.02 | -0.12 | 100.2 | 201 | 401 | 9 | 6 | 80 | < 1 | 86 | 0.01 | < 0.01

## QC
Report Number: A15-07940
Report Date: 6/10/2015
Analyte Symbol | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Ba | Sr | Y | Sc | Zr | Be | V | C-Total | Total S | LOI | Total
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | % | % | %
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01
Analysis Method | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | CS | CS | FUS-ICP | FUS-ICP
NIST 694 Meas | 11.71 | 1.87 | 0.74 | 0.01 | 0.36 | 43.89 | 0.86 | 0.55 | 0.12 | 30.24 | [6 empty] | 1648
NIST 694 Cert | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 | [6 empty] | 1740
DNC-1 Meas | 47.35 | 17.99 | 9.84 | 0.15 | 10.19 | 11.23 | 1.85 | 0.23 | 0.48 | 0.06 | 105 | 141 | 16 | 31 | 36 |  | 155
DNC-1 Cert | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.150 | 10.13 | 11.49 | 1.890 | 0.234 | 0.480 | 0.070 | 118 | 144.0 | 18.0 | 31 | 38 |  | 148
GBW 07113 Meas | 71.82 | 12.66 | 3.19 | 0.14 | 0.15 | 0.58 | 2.36 | 5.3 | 0.281 | 0.04 | 496 | 40 | 49 | 5 | 406 | 4 | 7
GBW 07113 Cert | 72.8 | 13 | 3.21 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05 | 506 | 43 | 43 | 5 | 403 | 4 | 5
BaSO4 Meas | [18 empty] | 14.6
BaSO4 Cert | [18 empty] | 14
BaSO4 Meas | [18 empty] | 14.5
BaSO4 Cert | [18 empty] | 14
BaSO4 Meas | [18 empty] | 14.4
BaSO4 Cert | [18 empty] | 14
W-2a Meas | 52.76 | 15.41 | 10.8 | 0.17 | 6.4 | 10.82 | 2.18 | 0.63 | 1.08 | 0.13 | 175 | 196 | 19 | 35 | 90 | < 1 | 279
W-2a Cert | 52.4 | 15.4 | 10.7 | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.13 | 182 | 190 | 24 | 36 | 94 | 1.3 | 262
SY-4 Meas | 50.51 | 20.9 | 6.25 | 0.11 | 0.53 | 7.74 | 7.33 | 1.79 | 0.29 | 0.13 | 359 | 1220 | 119 | 1 | 516 | 3 | 8
SY-4 Cert | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.10 | 1.66 | 0.287 | 0.131 | 340 | 1191 | 119 | 1.1 | 517 | 2.6 | 8.0
BIR-1a Meas | 48.23 | 15.74 | 11.42 | 0.17 | 9.84 | 13.37 | 1.76 | 0.02 | 0.99 | 0.03 | 7 | 107 | 14 | 44 | 17 | < 1 | 337
BIR-1a Cert | 47.96 | 15.50 | 11.30 | 0.175 | 9.700 | 13.30 | 1.82 | 0.030 | 0.96 | 0.021 | 6 | 110 | 16 | 44 | 18 | 0.58 | 310
SGR-1b Meas | [17 empty] | 29 | 1.61
SGR-1b Cert | [17 empty] | 28 | 1.53
SGR-1b Meas | [17 empty] | 29.3 | 1.6
SGR-1b Cert | [17 empty] | 28 | 1.53
GS311-4 Meas | [17 empty] | 1.07 | 0.52
GS311-4 Cert | [17 empty] | 1.11 | 0.54
GS311-4 Meas | [17 empty] | 1.08 | 0.54
GS311-4 Cert | [17 empty] | 1.11 | 0.54
GS900-5 Meas | [17 empty] | 0.64 | 0.34
GS900-5 Cert | [17 empty] | 0.65 | 0.34
GS900-5 Meas | [17 empty] | 0.63 | 0.35
GS900-5 Cert | [17 empty] | 0.65 | 0.34
L-205A Orig | [17 empty] | 0.02 | < 0.01
L-205A Dup | [17 empty] | 0.02 | < 0.01
L-231A Orig | 50.5 | 24.47 | 7.16 | 0.077 | 3.41 | 10.08 | 3.39 | 0.65 | 0.946 | 0.02 | 202 | 406 | 9 | 6 | 84 | < 1 | 85 |  |  | -0.12 | 100.6
L-231A Dup | 50.37 | 23.91 | 7.03 | 0.078 | 3.47 | 10.11 | 3.38 | 0.64 | 0.909 | 0.02 | 201 | 396 | 9 | 6 | 77 | < 1 | 86 |  |  | -0.12 | 99.79