## Results
Report Number: A14-06814
Report Date: 14/10/2014
Analyte Symbol | Total S | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
Analysis Method | IR | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
TK0170-S (bulk) | 0.38 | 12.91 | 11.7 | 53.34 | 1.748 | 1.43 | 1.09 | 0.03 | 0.03 | 0.977 | 0.1 | 14.99 | 98.34 | 42 | 2 | 302 | 6620 | 865 | 6020 | 3320 | 300 | 19 | 2.8 | < 5 | 2 | 14 | 36.3 | 81 | 9.6 | < 2 | 0.5 | < 0.1 | 1 | 0.6 | < 0.1 | 29 | 41.7 | 125 | 11.4 | 44 | 9.8 | 2.33 | 9.86 | 1.57 | 8.69 | 1.62 | 4.67 | 0.658 | 4.07 | 0.62 | 1.8 | 0.32 | 0.7 | 0.28 | 28 | 0.4 | 5.09 | 8.43
TK0174-S (bulk) | 0.12 | 15.43 | 9.98 | 53.33 | 0.264 | 5.56 | 0.73 | 0.04 | 0.02 | 0.861 | 0.04 | 9.29 | 95.56 | 35 | 3 | 315 | > 10000 | > 1000 | > 10000 | 6360 | 420 | 16 | 2.8 | < 5 | 2 | 13 | 47.9 | 60 | 7.4 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 0.6 | 0.1 | 27 | 54.3 | 19.4 | 17.7 | 67.9 | 13 | 3.01 | 12.3 | 1.8 | 10.1 | 1.97 | 5.48 | 0.756 | 4.47 | 0.65 | 1.3 | 0.22 | 1.6 | 0.12 | 8 | 0.2 | 1.55 | 5.09
TK0176-S (bulk) | 0.14 | 11.91 | 11.17 | 63.25 | 0.265 | 2.08 | 0.37 | 0.02 | < 0.01 | 0.899 | 0.06 | 5.64 | 95.67 | 40 | 2 | 286 | 9440 | 519 | 7520 | 6040 | 240 | 16 | 3.1 | < 5 | 1 | 15 | 17.9 | 71 | 6.9 | < 2 | < 0.5 | 0.1 | 1 | 0.8 | < 0.1 | 30 | 20 | 29.3 | 4.54 | 18.4 | 4.09 | 1.01 | 3.41 | 0.55 | 3.23 | 0.63 | 1.88 | 0.303 | 2 | 0.311 | 1.5 | 0.29 | < 0.5 | 0.1 | 11 | 0.5 | 2.21 | 5.16
TK0178-S (bulk) | 0.07 | 11.58 | 11.72 | 62.72 | 0.176 | 2 | 0.45 | 0.02 | < 0.01 | 1.005 | 0.08 | 7.83 | 97.58 | 43 | 3 | 337 | 9760 | > 1000 | 7360 | 1410 | 240 | 18 | 3 | < 5 | 1 | 9 | 28.2 | 70 | 6.9 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 1 | 0.6 | < 0.1 | 27 | 28.9 | 48.4 | 10.9 | 44 | 11 | 2.39 | 8 | 1.36 | 8.51 | 1.66 | 4.79 | 0.744 | 5.08 | 0.754 | 1.5 | 0.3 | < 0.5 | 0.12 | 16 | 0.3 | 1.91 | 1.97
TK0170-S (-63 micron) | 0.44 | 16.31 | 15.1 | 53.34 | 0.316 | 1.02 | 0.34 | 0.04 | 0.06 | 1.382 | 0.15 | 8.9 | 96.95 | 52 | 2 | 490 | > 10000 | > 1000 | 7830 | 4490 | 370 | 25 | 3.8 | 6 | 4 | 13 | 48.5 | 122 | 8.4 | < 2 | 0.7 | 0.1 | 2 | 0.6 | < 0.1 | 52 | 50 | 132 | 14.2 | 56.2 | 13 | 3.48 | 13.1 | 1.96 | 11.5 | 2.24 | 6.33 | 0.902 | 5.5 | 0.826 | 2.6 | 0.43 | 1.1 | 0.21 | 42 | 0.8 | 5.27 | 21.7
TK0174-S (-63 micron) | 0.14 | 14.65 | 9.63 | 60.37 | 0.179 | 3.83 | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.905 | 0.05 | 6.01 | 95.96 | 41 | 3 | 331 | > 10000 | > 1000 | > 10000 | 4570 | 370 | 16 | 3.3 | < 5 | 2 | 10 | 38.8 | 73 | 4.2 | < 2 | 0.5 | 0.1 | < 1 | 0.6 | < 0.1 | 25 | 67.1 | 25.8 | 21.1 | 78.9 | 13.7 | 3.04 | 11.8 | 1.7 | 9.58 | 1.83 | 5.06 | 0.716 | 4.36 | 0.658 | 1.7 | 0.21 | 0.8 | 0.11 | 10 | 0.2 | 2.48 | 8.9
TK0176-S (-63 micron) | 0.1 | 9.19 | 8.47 | 71.13 | 0.201 | 1.61 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 1.306 | 0.05 | 4.51 | 96.66 | 36 | 2 | 361 | > 10000 | 707 | 7890 | 3780 | 290 | 16 | 2.8 | < 5 | 2 | 10 | 19.1 | 83 | 6.5 | 2 | < 0.5 | 0.2 | 2 | 0.6 | < 0.1 | 31 | 21.5 | 30 | 5.13 | 20.4 | 4.7 | 1.09 | 3.55 | 0.62 | 3.62 | 0.68 | 2.03 | 0.345 | 2.16 | 0.298 | 1.7 | 0.36 | 0.6 | 0.1 | 14 | 0.5 | 2.4 | 7.04
TK0178-S (-63 micron) | 0.04 | 8.48 | 9.19 | 69.96 | 0.168 | 1.49 | 0.3 | 0.02 | < 0.01 | 1.349 | 0.09 | 6.26 | 97.31 | 45 | 4 | 423 | > 10000 | > 1000 | 7630 | 910 | 280 | 19 | 2.5 | < 5 | 1 | 8 | 31.6 | 100 | 6.4 | < 2 | < 0.5 | 0.1 | 1 | 0.6 | < 0.1 | 29 | 29.2 | 39.3 | 11 | 45 | 11 | 2.47 | 8.92 | 1.48 | 8.75 | 1.73 | 4.97 | 0.812 | 5.33 | 0.816 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.1 | 18 | 0.3 | 2.08 | 2.56

## QC
Report Number: A14-06814
Report Date: 14/10/2014
Analyte Symbol | Total S | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
Analysis Method | IR | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
NIST 694 Meas |  | 11.11 | 1.91 | 0.74 | 0.012 | 0.33 | 43.13 | 0.86 | 0.54 | 0.115 | 30.14 |  |  | V: 1660
NIST 694 Cert |  | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 |  |  | V: 1740
DNC-1 Meas |  | 47.76 | 18.47 | 9.9 | 0.148 | 10.02 | 11.38 | 1.9 | 0.22 | 0.498 | 0.08 |  |  | Sc: 31; V: 156; Co: 56; Ni: 260; Cu: 100; Zn: 70; Sr: 149; Y: 17.4; Zr: 36; Ba: 107; La: 3.67; Nd: 5.31; Eu: 0.596; Yb: 1.94
DNC-1 Cert |  | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.150 | 10.13 | 11.49 | 1.890 | 0.234 | 0.480 | 0.070 |  |  | Sc: 31; V: 148; Co: 57; Ni: 247; Cu: 100; Zn: 70; Sr: 144.0; Y: 18.0; Zr: 38; Ba: 118; La: 3.6; Nd: 5.20; Eu: 0.59; Yb: 2.0
GBW 07113 Meas |  | 71.94 | 12.54 | 3.09 | 0.137 | 0.17 | 0.61 | 2.48 | 5.41 | 0.277 | 0.05 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: < 5; Sr: 41; Zr: 388; Ba: 492
GBW 07113 Cert |  | 72.8 | 13 | 3.21 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 5; Sr: 43; Zr: 403; Ba: 506
LKSD-3 Meas | [13 empty] | Cr: 90; Co: 30; As: 25; Rb: 73; Y: 29; Mo: < 2; Cs: 2.5; La: 47.2; Ce: 88.4; Nd: 43.4; Sm: 7.64; Eu: 1.43; Dy: 4.83; Yb: 2.86; Lu: 0.408; Ta: 0.69; Th: 11; U: 4.47
LKSD-3 Cert | [13 empty] | Cr: 87; Co: 30; As: 27; Rb: 78; Y: 30; Mo: 2; Cs: 2.3; La: 52; Ce: 90; Nd: 44; Sm: 8; Eu: 1.5; Dy: 4.9; Yb: 2.7; Lu: 0.4; Ta: 0.7; Th: 11.4; U: 4.6
TDB-1 Meas | [13 empty] | Cr: 260; Cu: 330; Zn: 160; Y: 32.5; La: 16; Ce: 37.9; Nd: 23.7; Eu: 1.94; Yb: 3.21; Th: 2.72
TDB-1 Cert | [13 empty] | Cr: 251; Cu: 323; Zn: 155; Y: 36; La: 17; Ce: 41; Nd: 23; Eu: 2.1; Yb: 3.4; Th: 2.7
LKSD-4 Meas | 0.94
LKSD-4 Cert | 0.99
LKSD-4 Meas | 0.95
LKSD-4 Cert | 0.99
LKSD-4 Meas | 1.03
LKSD-4 Cert | 0.99
LKSD-4 Meas | 0.99
LKSD-4 Cert | 0.99
LKSD-4 Meas | 0.97
LKSD-4 Cert | 0.99
BaSO4 Meas | 13.4
BaSO4 Cert | 14
BaSO4 Meas | 13.3
BaSO4 Cert | 14
BaSO4 Meas | 13.9
BaSO4 Cert | 14
BaSO4 Meas | 14.3
BaSO4 Cert | 14
BaSO4 Meas | 14
BaSO4 Cert | 14
W-2a Meas |  | 53.12 | 15.26 | 10.73 | 0.166 | 6.32 | 11.02 | 2.21 | 0.62 | 1.101 | 0.16 |  |  | Sc: 36; Be: < 1; V: 282; Sr: 202; Zr: 86; Ba: 173
W-2a Cert |  | 52.4 | 15.4 | 10.7 | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.13 |  |  | Sc: 36; Be: 1.3; V: 262; Sr: 190; Zr: 94; Ba: 182
DTS-2b Meas | [13 empty] | Cr: > 10000; Co: 127; Ni: 3740
DTS-2b Cert | [13 empty] | Cr: 15500; Co: 120; Ni: 3780
SY-4 Meas |  | 50.08 | 20.14 | 6.09 | 0.106 | 0.52 | 8.12 | 6.96 | 1.66 | 0.282 | 0.13 |  |  | Sc: 1; Be: 3; V: 6; Sr: 1171; Zr: 540; Ba: 357
SY-4 Cert |  | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.10 | 1.66 | 0.287 | 0.131 |  |  | Sc: 1.1; Be: 2.6; V: 8.0; Sr: 1191; Zr: 517; Ba: 340
CTA-AC-1 Meas | [13 empty] | Cu: 50; La: > 2000; Ce: > 3000; Nd: 1160; Sm: 167; Eu: 46; Gd: 128; Tb: 14.1; Yb: 11.2; Lu: 1.17; Hf: 2.3; U: 4.29
CTA-AC-1 Cert | [13 empty] | Cu: 54.0; La: 2176; Ce: 3326; Nd: 1087; Sm: 162; Eu: 46.7; Gd: 124; Tb: 13.9; Yb: 11.4; Lu: 1.08; Hf: 1.13; U: 4.4
BIR-1a Meas |  | 48.19 | 16.02 | 11.56 | 0.174 | 9.57 | 13.3 | 1.8 | 0.02 | 0.986 | 0.03 |  |  | Sc: 43; Be: < 1; V: 339; Co: 55; Cu: 120; Zn: 70; Ga: 17; Sr: 113; Y: 15.8; Zr: 16; Ba: 8; Sm: 1.12; Eu: 0.548; Gd: 1.92; Yb: 1.67; Hf: 0.6; Pb: < 5
BIR-1a Cert |  | 47.96 | 15.50 | 11.30 | 0.175 | 9.700 | 13.30 | 1.82 | 0.030 | 0.96 | 0.021 |  |  | Sc: 44; Be: 0.58; V: 310; Co: 52; Cu: 125; Zn: 70; Ga: 16; Sr: 110; Y: 16; Zr: 18; Ba: 6; Sm: 1.1; Eu: 0.55; Gd: 2.0; Yb: 1.7; Hf: 0.60; Pb: 3
NCS DC86312 Meas | [13 empty] | Y: 1060; La: > 2000; Ce: 179; Nd: 1630; Gd: 241; Tb: 32.5; Dy: 190; Ho: 35.6; Er: 105; Tm: 14.1; Yb: 89.1; Lu: 12.9
NCS DC86312 Cert | [13 empty] | Y: 976; La: 2360; Ce: 190; Nd: 1600; Gd: 225.0; Tb: 34.6; Dy: 183; Ho: 36; Er: 96.2; Tm: 15.1; Yb: 87.79; Lu: 11.96
NCS DC70009 (GBW07241) Meas | [13 empty] | Co: 4; Cu: 980; Zn: 100; As: 67; Rb: 545; Ag: 1.5; La: 23.3; Ce: 59.3; Pr: 8.09; Nd: 33.1; Sm: 12.7; Gd: 16.1; Tb: 3.25; Dy: 22.7; Ho: 4.55; W: 2390; Th: 30.3
NCS DC70009 (GBW07241) Cert | [13 empty] | Co: 3.7; Cu: 960; Zn: 100; As: 69.9; Rb: 500; Ag: 1.8; La: 23.7; Ce: 60.3; Pr: 7.9; Nd: 32.9; Sm: 12.5; Gd: 14.8; Tb: 3.3; Dy: 20.7; Ho: 4.5; W: 2200; Th: 28.3
OREAS 100a (Fusion) Meas | [13 empty] | Co: 18; Cu: 170; Y: 148; Mo: 26; La: 268; Ce: 481; Pr: 48.5; Nd: 155; Sm: 25.2; Eu: 3.91; Gd: 21.7; Tb: 3.6; Dy: 24.1; Ho: 5.05; Er: 15.8; Tm: 2.37; Yb: 16.2; Lu: 2.33; Th: 55.1; U: 148
OREAS 100a (Fusion) Cert | [13 empty] | Co: 18.1; Cu: 169; Y: 142; Mo: 24.1; La: 260; Ce: 463; Pr: 47.1; Nd: 152; Sm: 23.6; Eu: 3.71; Gd: 23.6; Tb: 3.80; Dy: 23.2; Ho: 4.81; Er: 14.9; Tm: 2.31; Yb: 14.9; Lu: 2.26; Th: 51.6; U: 135
OREAS 101a (Fusion) Meas | [13 empty] | Co: 47; Cu: 410; Y: 182; Mo: 21; La: 815; Ce: 1420; Pr: 134; Nd: 407; Sm: 51.7; Eu: 8.16; Tb: 5.41; Dy: 33.2; Ho: 6.56; Er: 20.8; Tm: 2.86; Yb: 18.7; Lu: 2.64; Th: 36.9; U: 442
OREAS 101a (Fusion) Cert | [13 empty] | Co: 48.8; Cu: 434; Y: 183; Mo: 21.9; La: 816; Ce: 1396; Pr: 134; Nd: 403; Sm: 48.8; Eu: 8.06; Tb: 5.92; Dy: 33.3; Ho: 6.46; Er: 19.5; Tm: 2.90; Yb: 17.5; Lu: 2.66; Th: 36.6; U: 422
OREAS 101b (Fusion) Meas | [13 empty] | Co: 45; Ni: < 20; Cu: 400; Y: 168; Mo: 20; La: 757; Ce: 1320; Pr: 124; Nd: 374; Sm: 47.4; Eu: 7.61; Tb: 5.05; Dy: 30.9; Ho: 6.19; Er: 19.5; Tm: 2.71; Yb: 17.5; Lu: 2.5; Th: 34.3; U: 368
OREAS 101b (Fusion) Cert | [13 empty] | Co: 47; Ni: 9; Cu: 416; Y: 178; Mo: 20.9; La: 789; Ce: 1331; Pr: 127; Nd: 378; Sm: 48; Eu: 7.77; Tb: 5.37; Dy: 32.1; Ho: 6.34; Er: 18.7; Tm: 2.66; Yb: 17.6; Lu: 2.58; Th: 37.1; U: 396
JR-1 Meas | [13 empty] | Co: < 1; Ni: < 20; Zn: < 30; Ga: 16; Rb: 254; Y: 42.9; Nb: 14.8; Mo: 3; Ag: 1; In: < 0.1; La: 20; Ce: 47.3; Pr: 5.99; Nd: 23.5; Sm: 5.79; Tb: 0.99; Tm: 0.659; Lu: 0.741; Hf: 4.2; Ta: 1.81; W: 3.4; Pb: 19; Bi: 0.5; Th: 27.6; U: 9.29
JR-1 Cert | [13 empty] | Co: 0.83; Ni: 1.67; Zn: 30.6; Ga: 16.1; Rb: 257; Y: 45.1; Nb: 15.2; Mo: 3.25; Ag: 0.031; In: 0.028; La: 19.7; Ce: 47.2; Pr: 5.58; Nd: 23.3; Sm: 6.03; Tb: 1.01; Tm: 0.67; Lu: 0.71; Hf: 4.51; Ta: 1.86; W: 1.59; Pb: 19.3; Bi: 0.56; Th: 26.7; U: 8.88
GS311-4 Meas | 0.55
GS311-4 Cert | 0.54
GS311-4 Meas | 0.54
GS311-4 Cert | 0.54
GS311-4 Meas | 0.59
GS311-4 Cert | 0.54
GS311-4 Meas | 0.57
GS311-4 Cert | 0.54
GS311-4 Meas | 0.54
GS311-4 Cert | 0.54
GS900-5 Meas | 0.34
GS900-5 Cert | 0.34
GS900-5 Meas | 0.34
GS900-5 Cert | 0.34
GS900-5 Meas | 0.38
GS900-5 Cert | 0.34
GS900-5 Meas | 0.36
GS900-5 Cert | 0.34
GS900-5 Meas | 0.34
GS900-5 Cert | 0.34
TK0178-S (-63 micron) Orig |  | 8.5 | 9.2 | 71.16 | 0.168 | 1.51 | 0.3 | 0.02 | < 0.01 | 1.382 | 0.09 | 6.26 | 98.6 | 44 | 4 | 429 | > 10000 | > 1000 | 7520 | 890 | 270 | 19 | 2.5 | < 5 | 1 | 8 | 31.3 | 102 | 6.4 | 3 | < 0.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | < 0.1 | 29 | 29.1 | 38.8 | 10.8 | 44.5 | 11 | 2.46 | 8.91 | 1.49 | 8.55 | 1.69 | 4.94 | 0.803 | 5.26 | 0.814 | 1.9 | 0.34 | 0.5 | 0.08 | 18 | 0.3 | 2.11 | 2.46
TK0178-S (-63 micron) Dup |  | 8.47 | 9.18 | 68.76 | 0.168 | 1.46 | 0.3 | 0.02 | < 0.01 | 1.316 | 0.09 | 6.26 | 96.02 | 45 | 4 | 417 | > 10000 | > 1000 | 7730 | 930 | 280 | 19 | 2.5 | < 5 | 1 | 8 | 32 | 98 | 6.4 | < 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.6 | < 0.1 | 29 | 29.4 | 39.7 | 11.3 | 45.4 | 11.1 | 2.49 | 8.93 | 1.47 | 8.94 | 1.77 | 5 | 0.821 | 5.4 | 0.818 | 2 | 0.36 | 0.6 | 0.11 | 19 | 0.3 | 2.05 | 2.65
Method Blank | [16 empty] | < 20 | < 1 | < 20 | < 10 | < 30 | < 1 | < 0.5 | < 5 | < 1 |  | < 0.5 |  | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.002 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.01