## Results for blind standards
Report Date: 6/24/2013
Sample Number | DDH | InvNumber | Top | Bot | Lithology |  | Analyte Symbol | Pd | Pt | Au | C-Total | Total S | CO2 | FeO | H20- | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | LOI2 | Total | Total 2 | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U | B | Mass | H20+
Sample Number | DDH | InvNumber | Top | Bot | Lithology |  | Unit Symbol | ppb | ppb | ppb | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | g | %
Sample Number | DDH | InvNumber | Top | Bot | Lithology |  | Detection Limit | 1 | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 2 |  | 0.1
Sample Number | DDH | InvNumber | Top | Bot | Lithology |  | Analysis Method | FA-MS | FA-MS | FA-MS | IR | IR | IR | TITR | GRAV | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | PGNAA | PGNAA | IR
P391027 | std | [5 empty] | P391027 | 2 | 1 | 99 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 94.42 | 1.71 | 0.15 | 0.009 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.46 | 0.101 | 0.03 | 0.68 | 0.61 | 98.56 | 98.49 | 2 | < 1 | 23 | < 20 | 1 | < 20 | < 10 | < 30 | 3 | 1 | 29 | 16 | 21 | 4.1 | 89 | < 0.2 | < 2 | 0.9 | < 0.1 | < 1 | 1.4 | 1.3 | 223 | 10.4 | 17.9 | 1.86 | 6.13 | 0.96 | 0.17 | 0.71 | 0.11 | 0.7 | 0.15 | 0.48 | 0.076 | 0.49 | 0.072 | 1.8 | < 0.01 | 11.7 | 0.95 | < 5 | < 0.1 | 2.05 | 0.69 | 12 | 1.03 | 0.5
P391028 | std | [5 empty] | P391028 | < 1 | < 1 | 4 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 1 | 0.1 | 12.14 | 0.54 | 85.48 | 0.036 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.094 | 0.05 | 0.97 | 0.86 | 100.6 | 100.5 | 6 | < 1 | 78 | 40 | 13 | < 20 | 30 | < 30 | 9 | 4.8 | 8 | < 1 | 9 | 3.3 | 24 | 0.5 | 10 | < 0.5 | < 0.1 | 9 | 13.8 | < 0.1 | 121 | 2.81 | 4.11 | 0.62 | 1.94 | 0.55 | 0.13 | 0.45 | 0.1 | 0.65 | 0.14 | 0.41 | 0.067 | 0.55 | 0.089 | 0.4 | < 0.01 | 47.8 | 0.07 | 7 | < 0.1 | 2.16 | 2.44 | < 2 | 1.04 | 0.8
P391054 | std | [5 empty] | P391054 | 99 | 202 | 82 | 0.04 | 1.16 | 0.16 | 3.5 | 0.1 | 80.41 | 2.83 | 1.85 | 0.05 | 3.62 | 4.88 | 0.08 | 0.06 | 0.229 | 0.05 | 1.68 | 1.29 | 99.64 | 99.25 | 8 | < 1 | 62 | 270 | 61 | 590 | 1220 | 30 | 4 | 1.1 | < 5 | 1 | 21 | 5.4 | 28 | < 0.2 | < 2 | 3.4 | < 0.1 | < 1 | 0.4 | 0.2 | 46 | 4.57 | 9.11 | 1.14 | 4.26 | 1.09 | 0.302 | 0.96 | 0.16 | 0.94 | 0.19 | 0.6 | 0.096 | 0.62 | 0.092 | 0.7 | 0.22 | < 0.5 | < 0.05 | 7 | 0.4 | 0.86 | 0.42 | 186 | 1.05 | 0.8
P391055 | std | [5 empty] | P391055 | 3 | 2 | 167 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.6 | 0.2 | 93.66 | 2.57 | 0.24 | 0.006 | 0.16 | 0.1 | 0.05 | 0.75 | 0.152 | 0.04 | 1.12 | 1.05 | 99.52 | 99.45 | 3 | < 1 | 32 | 30 | < 1 | < 20 | < 10 | < 30 | 4 | 1.1 | 40 | 26 | 30 | 6.1 | 113 | 0.7 | 3 | 2.1 | < 0.1 | < 1 | 2.4 | 2.1 | 361 | 15.5 | 27.8 | 2.94 | 9.36 | 1.55 | 0.301 | 1.09 | 0.19 | 1.06 | 0.21 | 0.63 | 0.109 | 0.72 | 0.098 | 2.7 | 0.09 | 18.5 | 1.77 | < 5 | 0.2 | 3.04 | 1.08 | 25 | 1.04 | 0.4
DATA on BLIND STANDARDS SUBMITTED
Calculated from weights
[14 empty] | Au ppb | Pd ppb | Pt ppb
[6 empty] | P391027 | DGPM-1 & silica sand | [6 empty] | 122 |  |  | P391027 | DGPM-1 & silica sand
[6 empty] | P391028 | Australian A9 standard | [6 empty] | 12 |  |  | P391028 | Australian A9 standard
[6 empty] | P391054 | WMG-1 & silica sand | [6 empty] | 37 | 127 | 243 | P391054 | WMG-1 & silica sand
[6 empty] | P391055 | DGPM-1 & silica sand | [6 empty] | 197 |  |  | P391055 | DGPM-1 & silica sand
[10 empty] | Standard | Weight | Weight
[10 empty] | Sample | std | sand | Total Weight of std
[8 empty] | actual weights |  | P391027 | 17.467 | 87.05 | 104.517 | grams
[10 empty] | P391028 | 120 | 0 | 120 | grams
[10 empty] | P391054 | 33.813 | 68.08 | 101.893 | grams
[10 empty] | P391055 | 26.964 | 73.15 | 100.114 | grams
DGPM-1
Bottle 2098

## Quality Control
Analyte Symbol | Pd | Pt | Au | C-Total | Total S | CO2 | FeO | H20- | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | LOI2 | Total | Total 2 | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U | B | Mass | H20+
Unit Symbol | ppb | ppb | ppb | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | g | %
Detection Limit | 1 | 1 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 2 |  | 0.1
Analysis Method | FA-MS | FA-MS | FA-MS | IR | IR | IR | TITR | GRAV | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | PGNAA | PGNAA | IR
NIST 694 Meas | [8 empty] | 11.25 | 1.9 |  | 0.012 | 0.34 | 43.9 | 0.88 | 0.56 | 0.12 | 30.13 |  |  |  |  | V: 1659
NIST 694 Cert | [8 empty] | 11.2 | 1.8 |  | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 |  |  |  |  | V: 1740
DNC-1 Meas | [8 empty] | 46.82 | 18.4 |  | 0.147 | 10.02 | 11.21 | 1.93 | 0.23 | 0.479 | 0.08 |  |  |  |  | Sc: 31; V: 161; Cr: 280; Co: 57; Ni: 260; Cu: 100; Sr: 146; Y: 16.7; Zr: 35; Sb: 0.9; Ba: 105; Nd: 5.08; Eu: 0.566; Yb: 2
DNC-1 Cert | [8 empty] | 47.15 | 18.34 |  | 0.15 | 10.13 | 11.49 | 1.89 | 0.234 | 0.48 | 0.07 |  |  |  |  | Sc: 31; V: 148; Cr: 270; Co: 57; Ni: 247; Cu: 100; Sr: 144; Y: 18; Zr: 38; Sb: 0.96; Ba: 118; Nd: 5.2; Eu: 0.59; Yb: 2
GBW 07113 Meas | [6 empty] | 1.5 |  | 72.53 | 12.72 | 1.1 | 0.14 | 0.15 | 0.58 | 2.49 | 5.39 | 0.282 | 0.07 |  |  |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 8; Sr: 41; Ba: 499
GBW 07113 Cert | [6 empty] | 1.86 |  | 72.8 | 13 | 1.35 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05 |  |  |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 5; Sr: 43; Ba: 506
LKSD-3 Meas | [22 empty] | Cr: 80; Co: 31; Cu: 30; Zn: 150; Rb: 72; Y: 27.9; Zr: 178; Mo: < 2; Ag: 2.9; Sn: 2; Sb: 1.5; Cs: 2.4; La: 51.6; Ce: 96.4; Nd: 43; Sm: 7.88; Eu: 1.38; Tb: 0.87; Dy: 4.9; Yb: 2.84; Lu: 0.413; Ta: 0.68; Th: 10.6
LKSD-3 Cert | [22 empty] | Cr: 87; Co: 30; Cu: 35; Zn: 152; Rb: 78; Y: 30; Zr: 178; Mo: 2; Ag: 2.7; Sn: 3; Sb: 1.3; Cs: 2.3; La: 52; Ce: 90; Nd: 44; Sm: 8; Eu: 1.5; Tb: 1; Dy: 4.9; Yb: 2.7; Lu: 0.4; Ta: 0.7; Th: 11.4
TDB-1 Meas | [22 empty] | Cr: 230; Ni: 90; Cu: 320; Zn: 160; Rb: 20; Y: 32.7; Zr: 168; La: 17.9; Ce: 42.1; Nd: 24.1; Eu: 1.91; Yb: 3.24; Th: 2.95
TDB-1 Cert | [22 empty] | Cr: 251; Ni: 92; Cu: 323; Zn: 155; Rb: 23; Y: 36; Zr: 156; La: 17; Ce: 41; Nd: 23; Eu: 2.1; Yb: 3.4; Th: 2.7
LKSD-4 Meas |  |  |  | 17.8 | 0.96
LKSD-4 Cert |  |  |  | 17.7 | 0.99
LKSD-4 Meas |  |  |  | 17.7 | 0.96
LKSD-4 Cert |  |  |  | 17.7 | 0.99
LKSD-4 Meas |  |  |  | 17.8 | 1
LKSD-4 Cert |  |  |  | 17.7 | 0.99
LKSD-4 Meas |  |  |  | 17.8 | 0.97
LKSD-4 Cert |  |  |  | 17.7 | 0.99
LKSD-4 Meas |  |  |  | 17.8 | 1.01
LKSD-4 Cert |  |  |  | 17.7 | 0.99
LKSD-4 Meas |  |  |  | 17.8 | 0.91
LKSD-4 Cert |  |  |  | 17.7 | 0.99
SY-2 Meas | [22 empty] | B: 106
SY-2 Cert | [22 empty] | B: 88
SY-3 Meas | [22 empty] | B: 87
SY-3 Cert | [22 empty] | B: 107
BaSO4 Meas |  |  |  |  | 14.2
BaSO4 Cert |  |  |  |  | 14
BaSO4 Meas |  |  |  |  | 14.3
BaSO4 Cert |  |  |  |  | 14
BaSO4 Meas |  |  |  |  | 14.3
BaSO4 Cert |  |  |  |  | 14
BaSO4 Meas |  |  |  |  | 14.1
BaSO4 Cert |  |  |  |  | 14
BaSO4 Meas |  |  |  |  | 13.9
BaSO4 Cert |  |  |  |  | 14
BaSO4 Meas |  |  |  |  | 14.1
BaSO4 Cert |  |  |  |  | 14
W-2a Meas | [8 empty] | 52.32 | 15.46 |  | 0.166 | 6.25 | 10.85 | 2.23 | 0.62 | 1.055 | 0.16 |  |  |  |  | 35 | < 1 | 280 | 90 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1.8 |  | 19 | 193 |  | 92 | 7.6 | < 2 | 0.6 |  |  |  | 0.9 | 173 |  |  |  | 13.2 | 3.37 | 1.1 |  | 0.65 | 3.89 | 0.79 |  | 0.348 | 2.06 |  |  | 0.49 | < 0.5 | 0.05 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.55
W-2a Cert | [8 empty] | 52.4 | 15.4 |  | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.13 |  |  |  |  | 36 | 1.3 | 262 | 92 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1 |  | 21 | 190 |  | 94 | 7.9 | 0.6 | 0.046 |  |  |  | 0.99 | 182 |  |  |  | 13 | 3.3 | 1 |  | 0.63 | 3.6 | 0.76 |  | 0.38 | 2.1 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 9.3 | 0.03 | 2.4 | 0.53
DTS-2b Meas | [22 empty] | Cr: > 10000; Co: 124; Ni: 3470
DTS-2b Cert | [22 empty] | Cr: 15500; Co: 120; Ni: 3780
SY-4 Meas | [5 empty] | 3.28 | 2.6 |  | 49.55 | 20.42 |  | 0.107 | 0.5 | 7.93 | 6.93 | 1.65 | 0.29 | 0.14 |  |  |  |  | Sc: 1; Be: 3; V: 11; Sr: 1197; Ba: 347
SY-4 Cert | [5 empty] | 3.5 | 2.86 |  | 49.9 | 20.69 |  | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.1 | 1.66 | 0.287 | 0.131 |  |  |  |  | Sc: 1.1; Be: 2.6; V: 8; Sr: 1191; Ba: 340
CTA-AC-1 Meas | [22 empty] | Cu: 50; La: > 2000; Ce: > 3000; Nd: 1170; Sm: 171; Eu: 45.8; Gd: 128; Tb: 14.9; Yb: 10.9; Lu: 1.11; Ta: 2.52; Th: 23.6; U: 4.17
CTA-AC-1 Cert | [22 empty] | Cu: 54; La: 2176; Ce: 3326; Nd: 1087; Sm: 162; Eu: 46.7; Gd: 124; Tb: 13.9; Yb: 11.4; Lu: 1.08; Ta: 2.65; Th: 21.8; U: 4.4
BIR-1a Meas | [6 empty] | 9 |  | 47.91 | 15.76 | 2.02 | 0.172 | 9.51 | 13.25 | 1.83 | 0.03 | 0.972 | 0.02 |  |  |  |  | Sc: 44; Be: < 1; V: 339; Cr: 390; Co: 53; Ni: 180; Cu: 130; Zn: 60; Ga: 15; Sr: 109; Y: 15; Ba: 8; Nd: 2.67; Sm: 1.16; Eu: 0.554; Gd: 1.87; Yb: 1.72; Hf: 0.6; Pb: < 5
BIR-1a Cert | [6 empty] | 8.34 |  | 47.96 | 15.5 | 2.06 | 0.175 | 9.7 | 13.3 | 1.82 | 0.03 | 0.96 | 0.021 |  |  |  |  | Sc: 44; Be: 0.58; V: 310; Cr: 370; Co: 52; Ni: 170; Cu: 125; Zn: 70; Ga: 16; Sr: 110; Y: 16; Ba: 6; Nd: 2.5; Sm: 1.1; Eu: 0.55; Gd: 2; Yb: 1.7; Hf: 0.6; Pb: 3
Calcium Carbonate Meas | [5 empty] | 44.3
Calcium Carbonate Cert | [5 empty] | 44.05
NCS DC86312 Meas | [22 empty] | Y: 971; La: > 2000; Ce: 194; Nd: 1600; Gd: 223; Tb: 34.2; Dy: 188; Ho: 35.6; Er: 96.1; Tm: 14.3; Yb: 87.4; Lu: 12.1; Th: 25.9
NCS DC86312 Cert | [22 empty] | Y: 976; La: 2360; Ce: 190; Nd: 1600; Gd: 225; Tb: 34.6; Dy: 183; Ho: 36; Er: 96.2; Tm: 15.1; Yb: 87.79; Lu: 11.96; Th: 23.6
ZW-C Meas | [22 empty] | Ta: 84.1; W: 334; Tl: 33.9
ZW-C Cert | [22 empty] | Ta: 82; W: 320; Tl: 34
GL-O Meas | [69 empty] | 6.1
GL-O Cert | [69 empty] | 5.58
JGb-2 Meas | [6 empty] | 5.4
JGb-2 Cert | [6 empty] | 5.41
JGb-2 Meas | [6 empty] | 5.1
JGb-2 Cert | [6 empty] | 5.41
JGb-2 Meas | [6 empty] | 5.6
JGb-2 Cert | [6 empty] | 5.41
NCS DC70014 Meas | [22 empty] | Co: 25; Ni: 80; Cu: 2620; Zn: 7520; Ga: 25; Y: 32.1; Mo: > 100; Ag: 16.4; Sb: 180; La: 47; Ce: 92.6; Pr: 10; Nd: 37.8; Sm: 7.8; Eu: 1.63; Gd: 7.12; Tb: 1.14; Dy: 6.4; Ho: 1.23; Er: 3.39; Tm: 0.535; Yb: 3.24; Lu: 0.478; Pb: > 10000; Bi: 80.3
NCS DC70014 Cert | [22 empty] | Co: 26; Ni: 70; Cu: 2600; Zn: 7400; Ga: 25.2; Y: 32.1; Mo: 270; Ag: 16.7; Sb: 180; La: 45.3; Ce: 87; Pr: 10.8; Nd: 39.9; Sm: 8; Eu: 1.8; Gd: 7.4; Tb: 1.1; Dy: 6.7; Ho: 1.3; Er: 3.5; Tm: 0.57; Yb: 3.3; Lu: 0.5; Pb: 27200; Bi: 80.3
NCS DC86316 Meas | [22 empty] | Hf: 712
NCS DC86316 Cert | [22 empty] | Hf: 712
NCS DC70009 (GBW07241) Meas | [22 empty] | Cr: 30; Ni: < 20; Cu: 920; Zn: 100; Ga: 16; Ge: 11.2; As: 71; Rb: 506; Y: 138; In: 1.3; Sn: > 1000; Cs: 42.5; Pr: 8.3; Nd: 32.9; Sm: 13; Gd: 14.8; Tb: 3.31; Dy: 21.5; Ho: 4.39; Er: 13.2; Tm: 2.34; Yb: 16; Lu: 2.25; W: 2200; Th: 29.9
NCS DC70009 (GBW07241) Cert | [22 empty] | Cr: 30; Ni: 2.8; Cu: 960; Zn: 100; Ga: 16.5; Ge: 11.2; As: 69.9; Rb: 500; Y: 128; In: 1.3; Sn: 1701; Cs: 41; Pr: 7.9; Nd: 32.9; Sm: 12.5; Gd: 14.8; Tb: 3.3; Dy: 20.7; Ho: 4.5; Er: 13.4; Tm: 2.2; Yb: 14.9; Lu: 2.4; W: 2200; Th: 28.3
OREAS 100a (Fusion) Meas | [22 empty] | Co: 17; Cu: 170; Y: 134; Mo: 23; La: 282; Ce: 503; Pr: 46.5; Nd: 149; Sm: 24.5; Eu: 3.52; Tb: 3.66; Dy: 22.9; Ho: 4.82; Er: 14; Tm: 2.36; Yb: 15.1; Lu: 2.09; Th: 52.2; U: 136
OREAS 100a (Fusion) Cert | [22 empty] | Co: 18.1; Cu: 169; Y: 142; Mo: 24.1; La: 260; Ce: 463; Pr: 47.1; Nd: 152; Sm: 23.6; Eu: 3.71; Tb: 3.8; Dy: 23.2; Ho: 4.81; Er: 14.9; Tm: 2.31; Yb: 14.9; Lu: 2.26; Th: 51.6; U: 135
OREAS 101a (Fusion) Meas | [22 empty] | Co: 47; Cu: 420; Y: 174; Mo: 20; La: 878; Ce: 1500; Pr: 132; Nd: 396; Sm: 50.6; Eu: 7.86; Tb: 5.46; Dy: 32.5; Ho: 6.6; Er: 19.2; Tm: 2.93; Yb: 18.2; Lu: 2.47; Th: 36.3; U: 421
OREAS 101a (Fusion) Cert | [22 empty] | Co: 48.8; Cu: 434; Y: 183; Mo: 21.9; La: 816; Ce: 1396; Pr: 134; Nd: 403; Sm: 48.8; Eu: 8.06; Tb: 5.92; Dy: 33.3; Ho: 6.46; Er: 19.5; Tm: 2.9; Yb: 17.5; Lu: 2.66; Th: 36.6; U: 422
OREAS 101b (Fusion) Meas | [22 empty] | Co: 44; Ni: < 20; Cu: 410; Y: 171; Mo: 19; La: 833; Ce: 1430; Pr: 126; Nd: 379; Sm: 48.7; Eu: 7.51; Tb: 5.37; Dy: 31.5; Ho: 6.36; Er: 18.5; Tm: 2.89; Yb: 17.9; Lu: 2.43; Th: 38.2; U: 396
OREAS 101b (Fusion) Cert | [22 empty] | Co: 47; Ni: 9; Cu: 416; Y: 178; Mo: 20.9; La: 789; Ce: 1331; Pr: 127; Nd: 378; Sm: 48; Eu: 7.77; Tb: 5.37; Dy: 32.1; Ho: 6.34; Er: 18.7; Tm: 2.66; Yb: 17.6; Lu: 2.58; Th: 37.1; U: 396
JR-1 Meas | [22 empty] | Ni: < 20; Ga: 17; Rb: 244; Zr: 95; Nb: 14.3; Mo: 3; Ag: 0.7; In: < 0.1; Sn: 3; Sb: 1.3; Cs: 20.4; Nd: 24.6; Sm: 6.02; Eu: 0.294; Gd: 5.42; Tb: 1.04; Tm: 0.7; Yb: 4.67; Lu: 0.699; Hf: 4.2; Ta: 1.83; W: 1.7; Tl: 1.55; Pb: 22; Th: 27.5; U: 9.08
JR-1 Cert | [22 empty] | Ni: 1.67; Ga: 16.1; Rb: 257; Zr: 99.9; Nb: 15.2; Mo: 3.25; Ag: 0.031; In: 0.028; Sn: 2.86; Sb: 1.19; Cs: 20.8; Nd: 23.3; Sm: 6.03; Eu: 0.3; Gd: 5.06; Tb: 1.01; Tm: 0.67; Yb: 4.55; Lu: 0.71; Hf: 4.51; Ta: 1.86; W: 1.59; Tl: 1.56; Pb: 19.3; Th: 26.7; U: 8.88
SARM 3 Meas | [22 empty] | Zr: > 10000; Nb: 988
SARM 3 Cert | [22 empty] | Zr: 11119; Nb: 978
GS311-4 Meas |  |  |  | 1.09 | 0.54
GS311-4 Cert |  |  |  | 1.11 | 0.54
GS311-4 Meas |  |  |  | 1.08 | 0.48
GS311-4 Cert |  |  |  | 1.11 | 0.54
GS311-4 Meas |  |  |  | 1.08 | 0.54
GS311-4 Cert |  |  |  | 1.11 | 0.54
GS311-4 Meas |  |  |  | 1.07 | 0.52
GS311-4 Cert |  |  |  | 1.11 | 0.54
GS311-4 Meas |  |  |  | 1.08 | 0.52
GS311-4 Cert |  |  |  | 1.11 | 0.54
GS311-4 Meas |  |  |  | 1.08 | 0.52
GS311-4 Cert |  |  |  | 1.11 | 0.54
GS900-5 Meas |  |  |  | 0.63 | 0.3
GS900-5 Cert |  |  |  | 0.65 | 0.34
GS900-5 Meas |  |  |  | 0.63 | 0.33
GS900-5 Cert |  |  |  | 0.65 | 0.34
GS900-5 Meas |  |  |  | 0.61 | 0.33
GS900-5 Cert |  |  |  | 0.65 | 0.34
GS900-5 Meas |  |  |  | 0.63 | 0.34
GS900-5 Cert |  |  |  | 0.65 | 0.34
GS900-5 Meas |  |  |  | 0.63 | 0.34
GS900-5 Cert |  |  |  | 0.65 | 0.34
GS900-5 Meas |  |  |  | 0.62 | 0.32
GS900-5 Cert |  |  |  | 0.65 | 0.34
CDN-PGMS-22 Meas | 6280 | 1440 | 1250
CDN-PGMS-22 Cert | 6150 | 1360 | 1230
CDN-PGMS-22 Meas | 6020 | 1360 | 1250
CDN-PGMS-22 Cert | 6150 | 1360 | 1230
CDN-PGMS-23 Meas | 1830 | 418 | 465
CDN-PGMS-23 Cert | 2032 | 456 | 496
CDN-PGMS-23 Meas | 1920 | 453 | 466
CDN-PGMS-23 Cert | 2032 | 456 | 496
P391006 Orig |  |  |  | 1.25 | 0.08 |  | 6
P391006 Dup |  |  |  | 1.47 | 0.04 |  | 5.9
P391009 Orig | [8 empty] | 62.55 | 10.35 | 3.23 | 0.049 | 4.67 | 0.44 | 0.28 | 1.77 | 0.358 | 0.1 | 10.77 | 10.32 | 99.12 | 98.66 | 16 | 1 | 108 | 350 | 51 | 180 | 330 | 1250 | 18 | 1.6 | 30 | 50 | 22 | 12.3 | 75 | 2.6 | 10 | < 0.5 | 0.2 | 9 | 0.4 | 1.9 | 535 | 15.2 | 32.2 | 3.9 | 16.1 | 3.2 | 1.47 | 2.74 | 0.39 | 2.28 | 0.48 | 1.55 | 0.258 | 1.79 | 0.286 | 1.4 | 0.3 | 3.2 | 0.43 | 54 | 6.4 | 2.63 | 0.75
P391009 Dup | [8 empty] | 62.49 | 10.32 | 3.26 | 0.049 | 4.75 | 0.44 | 0.28 | 1.78 | 0.372 | 0.11 | 10.77 | 10.32 | 99.19 | 98.73 | 16 | 1 | 107 | 330 | 47 | 170 | 270 | 1260 | 17 | 0.8 | 9 | 49 | 21 | 11.9 | 75 | 2.5 | 8 | 0.6 | 0.2 | 9 | 0.3 | 1.9 | 541 | 14.2 | 30.1 | 3.73 | 14.5 | 2.94 | 1.46 | 2.63 | 0.38 | 2.18 | 0.46 | 1.48 | 0.226 | 1.54 | 0.279 | 1.4 | 0.29 | 1.5 | 0.55 | 35 | 0.5 | 2.47 | 0.74
P391010 Orig | 4 | 4 | 3 |  |  | 0.09
P391010 Dup | 4 | 4 | 3 |  |  | 0.13
P391015 Orig | [8 empty] | 46.51 | 12.61 | 1.89 | 0.17 | 8.84 | 7.84 | 2.25 | 0.96 | 0.999 | 0.07 | 8.02 | 7.02 | 100.2 | 99.15 | 33 | < 1 | 278 | 320 | 49 | 170 | 90 | 130 | 16 | 1.7 | < 5 | 21 | 60 | 19.9 | 59 | 1.9 | < 2 | 0.6 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 1.6 | 454 | 3 | 7.9 | 1.34 | 6.81 | 2.11 | 0.777 | 3.16 | 0.56 | 3.52 | 0.72 | 2.12 | 0.326 | 2.16 | 0.325 | 1.4 | < 0.01 | 0.5 | 0.17 | < 5 | < 0.1 | 0.45 | 0.08
P391015 Dup | [8 empty] | 46.85 | 12.58 | 2.04 | 0.17 | 8.96 | 7.86 | 2.26 | 0.95 | 1.01 | 0.07 | 8.02 | 7.02 | 100.8 | 99.78 | 33 | < 1 | 277 | 310 | 49 | 170 | 100 | 130 | 16 | 1.5 | < 5 | 22 | 61 | 19.8 | 60 | 1.9 | < 2 | 0.6 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 1.6 | 458 | 3.5 | 8.79 | 1.47 | 6.87 | 2.32 | 0.842 | 3.23 | 0.58 | 3.59 | 0.73 | 2.16 | 0.33 | 2.2 | 0.329 | 1.4 | < 0.01 | 0.5 | 0.14 | < 5 | < 0.1 | 0.43 | 0.07
P391016 Orig |  |  |  | 0.95 | 0.22
P391016 Dup |  |  |  | 0.95 | 0.22
P391019 Orig | [6 empty] | 8.4
P391019 Dup | [6 empty] | 8.4
P391020 Orig | 11 | 12 | 3 |  |  | 3.31
P391020 Dup | 12 | 12 | < 2 |  |  | 3.3
P391026 Orig |  |  |  | 2.65 | 0.03
P391026 Dup |  |  |  | 2.62 | 0.03
P391029 Orig | [8 empty] | 67.93 | 16.73 | 0.83 | 0.038 | 2.03 | 1.56 | 6.31 | 1.29 | 0.371 | 0.15 | 1.37 | 1.17 | 100.6 | 100.4 | 5 | 1 | 52 | 60 | 10 | 40 | 50 | 90 | 19 | 0.7 | < 5 | 27 | 433 | 5.7 | 96 | < 0.2 | < 2 | 0.9 | < 0.1 | < 1 | 0.3 | 1.5 | 604 | 15.2 | 32.6 | 4.29 | 17.2 | 3.03 | 0.821 | 1.9 | 0.23 | 1.13 | 0.19 | 0.51 | 0.072 | 0.47 | 0.07 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | < 0.05 | 10 | 0.2 | 2.46 | 0.73
P391029 Dup | [8 empty] | 68.12 | 16.31 | 0.83 | 0.038 | 2.05 | 1.55 | 6.39 | 1.28 | 0.373 | 0.13 | 1.37 | 1.17 | 100.4 | 100.2 | 5 | 1 | 49 | 70 | 10 | 40 | 10 | 90 | 20 | 0.7 | < 5 | 26 | 433 | 5.9 | 101 | < 0.2 | < 2 | 0.9 | < 0.1 | < 1 | 0.3 | 1.6 | 604 | 15.7 | 33.8 | 4.42 | 17.8 | 3.24 | 0.828 | 1.97 | 0.24 | 1.14 | 0.2 | 0.52 | 0.076 | 0.47 | 0.066 | 2.5 | 0.17 | < 0.5 | 0.36 | 9 | 0.2 | 2.49 | 0.72
P391030 Orig | < 1 | < 1 | < 2 |  |  | 1.01
P391030 Dup | < 1 | < 1 | < 2 |  |  | 1
P391036 Orig |  |  |  | 2.47 | 0.01
P391036 Dup |  |  |  | 4 | 0.04
P391037 Orig | [6 empty] | 7.2
P391037 Dup | [6 empty] | 7.5
P391040 Orig | [5 empty] | 6.58
P391040 Dup | [5 empty] | 6.67
P391045 Orig | 3 | 3 | < 2 |  |  |  | 6.1
P391045 Dup | 3 | 3 | < 2 |  |  |  | 6.2
P391046 Orig |  |  |  | 1.18 | 0.11
P391046 Dup |  |  |  | 1.18 | 0.11
P391047 Orig | [8 empty] | 42.3 | 11.4 | 3.39 | 0.165 | 8.12 | 12.64 | 2.9 | 3.3 | 1.489 | 1.58 | 4.6 | 3.84 | 99.45 | 98.69 | 23 | 4 | 228 | 30 | 40 | 60 | 70 | 140 | 21 | 2 | < 5 | 139 | 1397 | 41.1 | 194 | 12.4 | < 2 | 1.6 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 7.1 | 1579 | 182 | 431 | 59.9 | 241 | 40.4 | 9.45 | 25.2 | 2.69 | 11.3 | 1.65 | 3.73 | 0.405 | 2.1 | 0.327 | 5.4 | 0.26 | < 0.5 | 0.75 | 15 | 0.4 | 19 | 3.4
P391047 Dup | [8 empty] | 42.6 | 11.5 | 3.35 | 0.166 | 8.16 | 12.71 | 2.91 | 3.32 | 1.495 | 1.66 | 4.6 | 3.84 | 100 | 99.26 | 23 | 4 | 229 | 30 | 41 | 60 | 70 | 140 | 21 | 1.9 | < 5 | 138 | 1402 | 41.9 | 196 | 13.1 | < 2 | 1.9 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 7.2 | 1582 | 177 | 420 | 57.7 | 241 | 40.7 | 9.57 | 25.2 | 2.61 | 11 | 1.55 | 3.67 | 0.413 | 2.23 | 0.313 | 5 | 0.27 | < 0.5 | 0.75 | 15 | 0.5 | 18.3 | 3.28
P391050 Orig | [5 empty] | 2.1
P391050 Dup | [5 empty] | 2.13
P391055 Orig | 3 | 2 | 167
P391055 Dup | 3 | 3 | 166
P391056 Orig |  |  |  | 0.03 | 0.06
P391056 Dup |  |  |  | 0.06 | 0.21
P391058 Orig | [69 empty] | 2
P391058 Dup | [69 empty] | 1.5
P391060 Orig | [5 empty] | 2.69 | 1.1 |  | 68.46 | 13.17 | 0.33 | 0.071 | 1.02 | 4.24 | 2.18 | 3.06 | 0.319 | 0.12 | 5.82 | 5.69 | 100 | 99.89 | 5 | 1 | 41 | < 20 | 9 | 20 | 40 | 230 | 17 | 0.9 | < 5 | 86 | 211 | 8 | 116 | 2.1 | < 2 | 1.3 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 1 | 695 | 25.2 | 49.8 | 5.69 | 20 | 3.1 | 0.839 | 2.26 | 0.29 | 1.45 | 0.29 | 0.81 | 0.127 | 0.82 | 0.123 | 2.9 | 0.25 | < 0.5 | 0.6 | 11 | 0.2 | 4.94 | 1.38
P391060 Dup | [5 empty] | 2.93 |  |  | 69.17 | 13.1 | 0.35 | 0.072 | 1.04 | 4.29 | 2.22 | 3.1 | 0.323 | 0.16 | 5.82 | 5.69 | 100.9 | 100.7 | Sc: 6; Be: 1; V: 40; Sr: 216; Ba: 708
P391062 Orig | [8 empty] | 62.37 | 14.93 | < 0.01 | 0.041 | 1.48 | 2.28 | 2.82 | 3.34 | 0.419 | 0.15 | 6.56 | 6.11 | 98.58 | 98.13 | 14 | 1 | 73 | 60 | 23 | 60 | 110 | 610 | 19 | 1.3 | < 5 | 92 | 240 | 12.7 | 107 | 2.2 | 2 | 1.7 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 1.8 | 586 | 25.3 | 50.8 | 6 | 22.4 | 3.92 | 1.58 | 3.13 | 0.44 | 2.45 | 0.48 | 1.35 | 0.212 | 1.42 | 0.214 | 2.9 | 0.29 | < 0.5 | 0.79 | 23 | 0.7 | 4.59 | 1.38
P391062 Dup | [8 empty] | 63.5 | 14.81 | < 0.01 | 0.04 | 1.47 | 2.24 | 2.79 | 3.28 | 0.424 | 0.16 | 6.56 | 6.11 | 99.45 | 99 | 14 | 1 | 75 | 60 | 23 | 60 | 120 | 580 | 19 | < 0.5 | < 5 | 87 | 242 | 12.2 | 113 | 2.8 | 3 | 1.6 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 1.7 | 578 | 25 | 49.2 | 5.86 | 21.8 | 3.81 | 1.51 | 3.2 | 0.45 | 2.43 | 0.47 | 1.34 | 0.193 | 1.23 | 0.19 | 3.1 | 0.34 | < 0.5 | 0.79 | 12 | < 0.1 | 4.68 | 1.42
P391065 Orig | 4 | 4 | < 2
P391065 Dup | 4 | 4 | 2
Method Blank | [25 empty] | < 20 | < 1 | < 20 | < 10 | < 30 | < 1 | < 0.5 | < 5 | < 1 |  | < 0.5 | < 1 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 |  | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.002 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.01
Method Blank | [7 empty] | < 0.1
Method Blank | [7 empty] | < 0.1
Method Blank | < 1 | < 1 | < 2
Method Blank | < 1 | < 1 | < 2
Method Blank | < 1 | < 1 | < 2
Method Blank | < 1 | < 1 | < 2
Method Blank | [5 empty] | < 0.01
Method Blank | [69 empty] | < 0.1